## Malark - FT
FUNKSJONSTESTPROTOKOLL |  |  |  | ={SYSTEM} |  | {SYSTEMBESKRIVELSESNAVN} |  |  |  |  | REV.: | X.0
TestID: | FT - {SYSTEMNAVN} |  |  | Test dato: | [6 empty] | Status fremdrift
Testnavn: | Funksjonstest |  |  | Deltakere: | NAVN / E-Post, NAVN / E-Post, NAVN / E-Post NAVN / E-Post, NAVN / E-Post | [5 empty] | Protokollpunkter:
System: | {SYSTEMNAVN} | [9 empty] | Totalt | 0
Lokasjon: | {LOKASJON} | [9 empty] | Utført | 0
Systemeier: | {SYSTEMEIER} | [9 empty] | Avvik | 0
Delansvarlig: | {DELANSVARLIGE} |  |  | Ikke tilstede: | NAVN / E-Post, NAVN / E-Post, NAVN / E-Post
Funksjonstestens forutsetninger: |  | OK / Avvik | Godkjent sign. |  | Grensesnitt (delansvarlig): |  |  | Dokumentasjon:
-Dokumentasjon (avklart/ferdigstilt) |  | Avvik |  |  | - {SYSTEM} - {SYSTEMEIER} |  |  | -Funksjonsbeskrivelse, {FILNAVN] -Systemskjema, {FILNAVN] -Mekanisk komplett, dRofus -FDV, dRofus
-Bekreftet ferdigstilt MC |  | Avvik
-Tilkomst og rød sone (rent) |  | Avvik
-Foregående systemer/avhengigheter funksjonstet OK |  | Avvik
Overordnet orientering av system | [6 empty] | Testens formål
{BESKRIVELSE} | [6 empty] | Formålet med testen er {BESKRIVELSE}
PROTOKOLLPUNKTER FOR TESTING
Status | System | Komponent | Funksjonsbeskrivelse | Testutførelse |  | Forventet resultat, eller akseptkriterie | Kategorier |  | Avvikshåndtering | Innstilte verdier | IT-utført | Kommentar