## 360.001 - Innregulering
360.001 - INNREGULERINGSPROTOKOLL
VENTILASJONSANLEGG | [6 empty] | TOTALSUMMERING
System nr.: | 360.001
Plassering: | [6 empty] | Tilluft: | 0 |  | m³/h
Bestilte luftmengder, og trykk | [6 empty] | Avtrekk: | 0 |  | m³/h
Tilluft: |  | Pa |  | m³/h |  |  | Avvik | 0 |  | m³/h
Avtrekk: |  | Pa |  | m³/h
Status | Dato | Komponent | Tilknytning | Kommentar | Plassering | Betjener | vNom | Prosjektert vMaks | Prosjektert vMid | Prosjektert vMin | Tilknyttet vMaks | Tilknyttet vMin | Innregulerte mengder | Registrert avvik | Motortype | Adresse | Dataformat | Baudrate
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---
Ikke startet | [12 empty] | 0
BRUK BARE DE
LINJENE DU
TRENGER
---
---
---
---
---
---
---

## vNom
Belimo-LMV-100 | 170
Belimo-LMV-125 | 265
Belimo-LMV-160 | 434
Belimo-LMV-200 | 700
Belimo-LMV-250 | 1060
Belimo-LMV-315 | 1750
Belimo-LMV-400 | 3619
Belimo-LMV-500 | 5655
Belimo-LMV-630 | 8973
Belimo-NVM-100 | 170
Belimo-NVM-125 | 265
Belimo-NVM-160 | 434
Belimo-NVM-200 | 700
Belimo-NVM-250 | 1060
Belimo-NVM-315 | 1750
Belimo-NVM-400 | 3619
Belimo-NVM-500 | 5655
Belimo-NVM-630 | 8973
Siemens-GDB-100 | 170
Siemens-GDB-125 | 265
Siemens-GDB-160 | 434
Siemens-GDB-200 | 700
Siemens-GDB-250 | 1060
Siemens-GDB-315 | 1750
Siemens-GDB-400 | 3619
Siemens-GDB-500 | 5655
Siemens-GDB-630 | 8973
Siemens-GLB-100 | 170
Siemens-GLB-125 | 265
Siemens-GLB-160 | 434
Siemens-GLB-200 | 700
Siemens-GLB-250 | 1060
Siemens-GLB-315 | 1750
Siemens-GLB-400 | 3619
Siemens-GLB-500 | 5655
Siemens-GLB-630 | 8973
TVE-100 | 354
TVE-125 | 579
TVE-160 | 929
TVE-200 | 1513
TVE-250 | 2293
TVE-315 | 3500
TVE-400 | 5000
DCV-BL-125 | 273
DCV-BL-160 | 441
DCV-BL-200 | 702
DCV-BL-250 | 1088
DCV-BL-315 | 1682
DCV-BL-400 | 2628
DCV-BL-500 | 4562
DCV-CF-125 | 273
DCV-CF-160 | 441
DCV-CF-200 | 702
DCV-CF-250 | 1088
DCV-CF-315 | 1682
DCV-CF-400 | 2628
DCV-CF-500 | 4562
DCV-FB-125 | 273
DCV-FB-160 | 441
DCV-FB-200 | 702
DCV-FB-250 | 1088
DCV-FB-315 | 1682
DCV-FB-400 | 2628
DCV-FB-500 | 4562
DCV-RC-125 | 273
DCV-RC-160 | 441
DCV-RC-200 | 702
DCV-RC-250 | 1088
DCV-RC-315 | 1682
DCV-RC-400 | 2628
DCV-RC-500 | 4562
DCV-FL-125 | 273
DCV-FL-160 | 441
DCV-FL-200 | 702
DCV-FL-250 | 1088
DCV-FL-315 | 1682
DCV-FL-400 | 2628
DCV-FL-500 | 4562
DCV-SP-125 | 273
DCV-SP-160 | 441
DCV-SP-200 | 702
DCV-SP-250 | 1088
DCV-SP-315 | 1682
DCV-SP-400 | 2628
DCV-SP-500 | 4562
DCV-LC-125 | 273
DCV-LC-160 | 441
DCV-LC-200 | 702
DCV-LC-250 | 1088
DCV-LC-315 | 1682
DCV-LC-400 | 2628
DCV-LC-500 | 4562
DCV-MF-125 | 273
DCV-MF-160 | 441
DCV-MF-200 | 702
DCV-MF-250 | 1088
DCV-MF-315 | 1682
DCV-MF-400 | 2628
DCV-MF-500 | 4562
SPM+DA4/8-125 | 273
SPM+DA4/8-160 | 441
SPM+DA4/8-200 | 702
SPM+DA4/8-250 | 1088
SPM+DA4/8-315 | 1682
SPM+DA4/8-400 | 2628
SPM+DA4/8-500 | 4562
LEO-0-100 | 170
LEO-0-125 | 265
LEO-0-160 | 434
LEO-0-200 | 700
LEO-0-250 | 1060
LEO-0-315 | 1750
LEO-0-400 | 3619
LEO-0-500 | 5655
LEO-0-630 | 8973
Orion-Opus-Sirius-TA-0-125-200 | 265
Orion-Opus-Sirius-TA-0-160-250 | 434
Orion-Opus-Sirius-TA-0-200-315 | 700
Orion-Opus-Sirius-TA-0-250-400 | 1060
VLR + VFH/NA-100 | 170
VLR + VFH/NA-125 | 265
VLR + VFH/NA-160 | 434
VLR + VFH/NA-200 | 700
VLR + VFH/NA-250 | 1060
VLR + VFH/NA-315 | 1750
VLR + VFH/NA-400 | 3619
VLR + VFH/NA-500 | 5655
VLR + VFH/NA-630 | 8973
MOC/G-100 | 170
MOC/G-125 | 265
MOC/G-160 | 434
MOC/G-200 | 700
MOC/G-250 | 1060
MOC/G-315 | 1750
MOC/G-400 | 3619
MOC/G-500 | 5655
MOC/G-630 | 8973
DRS-100 | 170
DRS-125 | 265
DRS-160 | 434
DRS-200 | 700
DRS-250 | 1060
DRS-315 | 1750
DRS-400 | 3619
DRS-500 | 5655
DRS-630 | 8973

## ProsjektertUnderlag
Prosjektert underlag | [7 empty] | Spjeldmotordata
System | Komponent | Tilknytning | Plassering | Betjener | vMaks | vMid | vMin | Spjeldmotortype | Adresse | Dataformat | Baudrate

## ProsjektertUnderlagDemo (hidden)
Prosjektert underlag | [7 empty] | Spjeldmotordata
System | Komponent | Tilknytning | Plassering | Betjener | vMaks | vMid | vMin | Spjeldmotortype | Adresse | Dataformat | Baudrate
360.001 | SQ4.763.4 | SQ5.709.1 | ROM 764 Møterom | 764 Møterom | 160 |  | 60 | Belimo-LMV-125 | 166 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SK4.750.1 | SK5.709.1 | ROM 750 Forrom | 750 Forrom | 150 |  | 150 | Belimo-LMV-160 | 163 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.721.1 | SQ5.752.1 | ROM 721 Garderobe | 721 Garderobe | 50 |  | 10 | Belimo-LMV-125 | 161 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.762.2 | SQ5.752.1 | ROM 724 Kjøkken | 724 Kjøkken | 100 |  | 60 | Belimo-LMV-125 | 160 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.720.1 | SQ5.709.2 | ROM 720 Møterom | 720 Møterom | 500 |  | 200 | TVE-250 | 156 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.762.1 | SQ5.709.1 | ROM 762 Korridor | 724 Kjøkken | 400 |  | 200 | TVE-160 | 154 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.761.1 | SQ5.752.1 | ROM 761 Korridor | 735 Kontor | 110 |  | 50 | TVE-125 | 139 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.761.3 | SQ5.752.1 | ROM 761 Korridor | 737 Kontor | 110 |  | 50 | TVE-125 | 138 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.750.1 | SQ5.752.1 | ROM 750 Forrom | 734 Dobbeltkontor | 120 |  | 50 | TVE-125 | 137 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.730.1 | SQ5.709.1 | ROM 730 Kontor | 730 Kontor | 100 |  | 50 | TVE-125 | 136 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.763.3 | SQ5.709.1 | ROM 763 Korridor | 733 Kontor | 90 |  | 30 | TVE-125 | 135 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.763.2 | SQ5.709.1 | ROM 763 Korridor | 732 Kontor | 90 |  | 30 | TVE-125 | 134 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.763.1 | SQ5.709.1 | ROM 763 Korridor | 731 Kontor | 90 |  | 30 | TVE-125 | 133 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.761.2 | SQ5.752.1 | ROM 761 Korridor | Kontor 736 | 110 |  | 30 | TVE-125 | 132 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.666.5 | SQ5.668.3 | ROM 666 Korridor | 624 Møterom | 160 |  | 100 | Belimo-LMV-125 | 125 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.662.1 | SQ5.652.1 | ROM 662 Garderobe | 662 Garderobe | 100 |  | 100 | Belimo-LMV-125 | 124 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.621.2 | SQ5.652.2 | ROM 621 Sosial sone | 621 Sosial sone | 150 |  | 80 | Belimo-LMV-160 | 122 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.668.1 | SQ5.668.2 | ROM 668 Kopirom | 620 Kjøkken | 1400 |  | 360 | TVE-315 | 121 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.650.2 | SQ5.668.3 | ROM 650 Forrom | 621 Sosial Sone | 330 |  | 100 | TVE-200 | 116 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.650.1 |  | ROM 650 Forrom | 650 Forrom | 100 |  | 100 | TVE-125 | 110 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.661.2 | SQ5.652.2 | ROM 661 Korridor | 635 Kontor | 110 |  | 60 | TVE-125 | 102 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.661.4 | SQ5.652.2 | ROM 661 Korridor | 637 Kontor | 110 |  | 60 | TVE-125 | 101 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.661.1 | SQ5.652.2 | ROM 661 Korridor | 634 Dobbeltkontor | 130 |  | 80 | TVE-100 | 91 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.630.5 | SQ5.668.3 | ROM 630 sjakt/kontor | 630 Kontor | 100 |  | 50 | TVE-125 | 95 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.666.4 | SQ5.668.3 | ROM 666 Korridor | 633 Kontor | 90 |  | 50 | TVE-125 | 94 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.666.3 | SQ5.668.3 | ROM 666 Korridor | 632 Kontor | 90 |  | 50 | TVE-125 | 93 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.666.2 | SQ5.668.3 | ROM 666 Korridor | 631 Kontor | 90 |  | 50 | TVE-125 | 92 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ4.661.1 | SQ5.652.2 | ROM 661 Korridor | 636 Kontor | 110 |  | 60 | TVE-125 | 96 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ5.752.1 |  | ROM 752 WC | 761 Korridor | 600 |  | 180 | TVE-250 | 158 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ5.709.1 |  | ROM 709 Sjakt | 763 Korridor | 930 |  | 370 | TVE-250 | 157 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ5.709.2 |  | ROM 709 Sjakt | 720 Møterom | 500 |  | 150 | TVE-250 | 90 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SK5.709.2 |  | ROM 752 WC | 701 Trapp | 150 |  | 150 | TVE-125 | 141 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SK5.709.1 |  | ROM 752 WC | 752 WC og 751 WC | 150 |  | 150 | TVE-125 | 140 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ5.668.1 | SQ4.650.1 | ROM 668 Kopirom | 668 Kopirom | 30 |  | 30 | TVE-125 | 113 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ5.668.2 |  | ROM 668 Kopirom | 620 kjøkken og Amfi | 1400 |  | 400 | TVE-315 | 119 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ5.652.2 |  | ROM 652 WC | 661 Korridor | 610 |  | 300 | TVE-250 | 118 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ5.668.3 |  | ROM 668 Kopirom | 666 Korridor | 860 |  | 400 | TVE-250 | 117 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SQ5.652.1 |  | ROM 652 WC | 652 WC | 100 |  | 100 | TVE-125 | 100 | 1-8-N-1 | 38400
360.001 | SK5.651.1 | SQ4.650.1 | ROM 651 WC | 651 WC | 70 |  | 70 | TVE-125 | 99 | 1-8-N-1 | 38400
360.002 | SQ4.566.5 | SQ5.510.1 | ROM 567 Møterom | 567 Møterom | 200 |  | 100 | Belimo-LMV-125 | 86 | 1-8-N-1 | 38400
360.002 | SQ4.566.6 |  | ROM 566 Korridor | 566 Korridor | 0 |  | 0 | Belimo-LMV-160 | 84 | 1-8-N-1 | 38400
360.002 | SQ4.522.1 | SQ5.510.1 | ROM 522 Sosial Sone | 522 Sosial Sone | 280 |  | 100 | Belimo-LMV-160 | 83 | 1-8-N-1 | 38400
360.002 | SQ4.562.1 | SK5.552.1 | ROM 562 Garderobe | 562 Garderobe | 100 |  | 100 | Belimo-LMV-125 | 81 | 1-8-N-1 | 38400
360.002 | SQ4.550.2 | SQ5.552.1 | ROM 550 Forrm | 522 Sosial sone | 330 |  | 100 | TVE-200 | 77 | 1-8-N-1 | 38400
360.002 | SK4.550.1 |  | ROM 550 Forrm | 550 Forrom | 100 |  | 100 | TVE-125 | 71 | 1-8-N-1 | 38400
360.002 | SQ4.565.1 | SQ5.510.1 | ROM 565 IT Lager | 520 Kjøkken | 150 |  | 50 | TVE-125 | 69 | 1-8-N-1 | 38400
360.002 | SQ4.566.1 | SQ5.510.1 | ROM 566 Korridor | 530 Kontor | 100 |  | 45 | TVE-125 | 67 | 1-8-N-1 | 38400
360.002 | SQ4.566.4 | SQ5.510.1 | ROM 566 Korridor | 533 Kontor | 90 |  | 45 | TVE-125 | 66 | 1-8-N-1 | 38400
360.002 | SQ4.566.3 | SQ5.510.1 | ROM 566 Korridor | 532 Kontor | 90 |  | 45 | TVE-125 | 65 | 1-8-N-1 | 38400
360.002 | SQ4.566.2 | SQ5.510.1 | ROM 566 Korridor | 531 Kontor | 90 |  | 45 | TVE-125 | 64 | 1-8-N-1 | 38400
360.002 | SQ4.563.2 | SQ5.552.1 | ROM 536 Korridor | 535 Kontor | 110 |  | 60 | TVE-125 | 56 | 1-8-N-1 | 38400
360.002 | SQ4.563.4 | SQ5.552.1 | ROM 536 Korridor | 537 Kontor | 110 |  | 60 | TVE-125 | 55 | 1-8-N-1 | 38400
360.002 | SQ4.563.1 | SQ5.552.1 | ROM 536 Korridor | 534 Kontor | 120 |  | 60 | TVE-125 | 52 | 1-8-N-1 | 38400
360.002 | SQ4.563.3 | SQ5.552.1 | ROM 536 Korridor | 536 Kontor | 110 |  | 60 | TVE-125 | 51 | 1-8-N-1 | 38400
360.002 | SQ5.510.1 |  | ROM 565 IT Lager | 568 Korridor | 1100 |  | 380 | TVE-250 | 79 | 1-8-N-1 | 38400
360.002 | SQ5.552.1 |  | ROM 552 WC | 563 Korridor | 780 |  | 390 | TVE-250 | 78 | 1-8-N-1 | 38400
360.002 | SK5.565.1 | SK4.550.1 | ROM 565 IT Lager | 565 IT Lager | 30 |  | 30 | TVE-125 | 75 | 1-8-N-1 | 38400
360.002 | SK5.551.1 | SK4.550.1 | ROM 551 WC | 551 WC | 70 |  | 70 | TVE-125 | 73 | 1-8-N-1 | 38400
360.002 | SK5.552.1 |  | ROM 552 WC | 552 WC | 100 |  | 100 | TVE-125 | 60 | 1-8-N-1 | 38400