## 1 - Eksempel
Montasjestatus | Kablet og koblet | Merket | System | Komponent | Type | Plassering | Tilordnet til | Utført av | Dato | Kommentar
[11 empty] | 53 | 0 | 0%

## TFM
AA
AB | Bjelke
AC
AD | Dekker
AE | Elementer
AF | Fagverk
AG | Glassfelt
AH | Fundamenter
AI
AJ
AK | Komplette konstruksjoner
AL | List - Beslistning
AM
AN
AO | Oppbygende - Utforende
AP | Plate
AQ
AR | Ramme - Oppheng
AS | Søyle
AT
AU | Åpninger
AV | Vegg
AW
AX
AY
AZ
BA | Armering Forsterkning
BB | Beskyttende - Stoppende
BC | Begrensende
BD
BE
BF | Fuging
BG | Pakning Tetning
BH
BI | Isolasjon
BJ
BK
BL
BM
BN
BO
BP | Avretningsmasse
BQ
BR
BS | Spikerslag
BT
BU
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CB | Balkong
CC | Baldakin
CD | Karnapp
CE
CF
CG | Rampe - Repos
CH
CI
CJ
CK | Komplett konstruksjon
CL
CM | Kjemiske stoffer
CN
CO | Kobling Overgang
CP | Pipe - Skostein
CQ | Festemateriell
CR | Rammeverk - Oppheng
CS
CT | Trapp - Leider
CU
CV
CW
CX | Tunnel - Bru (inne-ute)
CY
CZ
DA
DB | Dør med brannklasse
DC
DD
DE
DF | Foldedør - Foldevegg
DG
DH
DI | Dør - innvendig
DJ
DK | Kjøretøyregulering
DL | Luke
DM
DN
DO
DP | Port
DQ
DR
DS
DT | Dør - tilfluktsrom
DU | Dør - utvendig
DV | Vindu
DW
DX
DY
DZ
EA
EB | Overflatebekledning
EC | Overflatebehandling
ED
EE
EF
EG
EH | Himling
EI
EJ
EK
EL
EM
EN
EO
EP
EQ
ER
ES
ET
EU
EV
EW
EX
EY
EZ
F | Innredende Veggfast
FA | Ventilert arbeidsplass
FB | Benk - Bord - Plate - Tavle
FC | Beslag
FD | Disk - Skranke
FE
FF | Fryserom
FG
FH | Hylle - Reol
FI | Kabinett
FJ
FK | Kjølerom - Svalrom
FL
FM
FN
FO | Sittebenk - Sofa - Stol
FP
FQ
FR | Rom
FS | Skap - Skuff
FT | Speil
FU
FV | Vaskemaskin
FW
FX | Krok - Knagg - Håndtak
FY
FZ
G | Møblerende - Utstyr - Inventar
GA | Automat - Maskin
GB | Benk - Bord - Plate - Tavle
GC
GD | Dekontamator
GE | Autoklaver
GF | Fryseskap
GG | Gardiner - Forheng
GH | Hylle - Reol
GI
GJ
GK | Kjøleskap - Kjøledisk
GL | Lås - Beslag
GM | Mattilbereding
GN | Nøkler
GO | Sofa - Sittebenk
GP | Stol
GQ | Seng - Liggebenk
GR
GS | Skap - Skuffer
GT | Tørkeskap - Varmeskap
GU
GV | Vaskemaskin
GW | Vekt
GX | Holder
GY | Avfallsbeholder
GZ
H | Hjelpende (Mobilt)
HA | Automobil - Bil
HB | Rullebord - Tralle
HC | Container - Vogn
HD
HE
HF
HG
HH
HI
HJ
HK
HL
HM | Maskin
HN
HO
HP
HQ
HR
HS | Rullestol
HT | Truck - kran
HU
HV | Verktøy
HW
HX
HY
HZ
I | Produserende
IA
IB | Brenner
IC | Solceller-solfangere
ID | Kjel for destruksjon
IE | Elektrokjel
IF | Kjel for fast-bio brensel
IG | Generator
IH
II
IJ
IK | Kuldeaggregat
IL | Energibrønn
IM | Motor
IN
IO | Oljekjel
IP | Gasskjel
IQ
IR
IS | Spesielt
IT | Trykkluftaggregat (enhet)
IU | Turbin
IV | Aggregatenhet
IW
IX
IY
IZ
J | Forsterkende
JA
JB
JC
JD
JE
JF | Forsterker
JG
JH
JI
JJ
JK | Kompressor
JL
JM
JN
JO
JP | Pumpe
JQ | Pumpe i VA-installasjoner
JR
JS
JT
JU
JV | Vifte
JW | Spesialvifte
JX
JY
JZ
K | Overførende - Transporterende
KA | Aktuator
KB
KC
KD | Drivhjul - Drev
KE | Induktiv energioverføring
KF
KG | Gjennomføring
KH | Transportenhet ( hevende forflyttende)
KI
KJ | Jordingskomponenter
KK | Kanal
KL
KM | Mast - Antenne
KN | Nedløp
KO | Kraftoverføring
KP
KQ | Rør - spesielt
KR | Rør - generelt
KS | Skinne - Bane - Spor
KT | Deler
KU | Kombinert kabel
KV | Høyspenningskabel > 1000V
KW | Lavspenningskabel 50 til 1000V
KX | Lavspenningskabel < 50V
KY | Optisk kabel
KZ | Slange
LA
LB | Varmeomformende med vifte
LC | Kjøleomformende med vifte
LD | Kjøleflater
LE | Kondensator
LF | Fordamper
LG | Gear clutch
LH | Varmeflate
LI | Varmeelement
LJ
LK | Kjøleomformende
LL | Lyskilde
LM
LN | Likeretter
LO | Omformer
LP | Pens - Veksel - Sjalter
LQ | Vekselretter
LR | Frekvensomformer
LS | Strålevarme
LT
LU | Luftfukter
LV | Varmeomformende
LW
LX | Varmegjenvinner
LY
LZ | Varmekabel - Varmerør
M | Filtrerende - Rensende
MA | Absoluttfilter
MB | ABC-filter
MC | UV-filter
MD
ME | Elektrostatiske filter
MF | Luftfilter
MG | Fettfilter
MH
MI
MJ
MK | Kondenspotte
ML | Luftutskiller
MM | Membran
MN
MO | Utskiller
MP
MQ
MR | Rist - Sil
MS | Syklon
MT | Tørke
MU | Filter for Lyd - Bilde - Frekvensutjevner
MV | Vannfilter
MW
MX | Støyfilter
MY
MZ
N | Lagrende
NA
NB | Batteri - UPS
NC | Kondensator
ND
NE
NF
NG
NH
NI | Informasjonslagring
NJ
NK | Kum
NL
NM | Badekar - Basseng
NN
NO | Åpen tank
NP
NQ
NR
NS
NT | Tank med trykk
NU | Tank uten trykk
NV | Vekt Lodd
NW | Varmtvannsbereder
NX | Toalett
NY | Servant
NZ | Brannslukkingsapparat
O | Prosesserende
OA | AV-maskiner
OB | Shuntgruppe
OC
OD | Datamaskin
OE | Energimåler
OF | Systembærer
OG
OH
OI
OJ
OK
OL
OM | Mottaker - Sender
ON
OO
OP | PBX
OQ | Dataprogramprogramvare
OR | Router Fordeler
OS | Sentralenhet Mikser i Lydsystem
OT | Telefonapparat
OU | Undersentral
OV
OW
OX
OY
OZ
Q | Vernende - Dempende
QA
QB | Belastningsvakt
QC
QD | Differansetrykkvakt
QE | Elektrisk vern
QF | Strømningsvakt
QG
QH | Fuktvakt
QI
QJ
QK
QL | Lyddemper
QM | Mekanisk beskyttelse
QN | Nivåvakt
QO | Overtrykksventil
QP | Trykkvakt
QQ | Vibrasjonsvakt
QR | Rotasjonsvakt
QS | Strømvakt
QT | Temperaturvakt
QU
QV | Sikkerhetsventil
QW
QX | Solavskjerming
QY | Lynavleder
QZ | Brannvern
R | Registrerende
RA | AV-opptaker
RB | Bevegelse
RC | Seismometer
RD | Differansetrykkgiver
RE | Elektriske variabler
RF | Strømningsmåler
RG | Posisjon - Lengde
RH | Fuktighetsgiver
RI | Termometer
RJ | Fotocelle
RK | Kortleser
RL
RM | Multifunksjonell Kombinert føler
RN | Nivågiver
RO
RP | Trykkgiver
RQ | Manometer Trykkmåler
RR | Giver generelt
RS | Hastighetsmåler
RT | Temperaturgiver
RU | Ur
RV | Veieceller
RW | Virkningsgradsmåler
RX | Målepunkt
RY | Gassdetektor-Røykdetektor
RZ | Branndeteksjon
S | Stengende - Regulerende
SA | Reguleringsventil manuell
SB | Reguleringsventil motorstyrt
SC | Stengeventil motorstyrt
SD | Alarmventil sprinkler
SE | Ekspansjonsventil
SF | Fraluftsventil
SG | Tilbakeslagsventil - Overtrykkspjeld
SH | Hurtigkobling
SI | Effektregulator
SJ | Jevntrykksventil
SK | Strømningsregulator - CAV
SL
SM | Stengeventil manuell
SN
SO
SP | Trykkutjevningsventil
SQ | Strømningsregulator - VAV
SR | Reguleringsspjeld
SS | Stengespjeld
ST | Tilluftsventil
SU | Sugetrykksventil
SV | Strupeventil
SW | Plenumskammer
SX | Regulator
SY
SZ | Brannspjeld - Røykspjeld
U | Uttakende
UA | Uttak alarm
UB | Blandebatteri
UC
UD | Uttak data
UE | Uttak el
UF | Fellesuttak
UG | Uttak gass
UH | Høyttaler
UI
UJ | Skriver
UK | Kontrollpanel - Tablå
UL | Uttak trykkluft
UM | Monitor - Display
UN | Nødbelysning
UO | Trommel
UP | Belysningsarmatur
UQ
UR | Uttak radio
US | Stasjon
UT | Uttak telefon
UU
UV | Uttak vann
UW
UX | Koblingsboks
UY | Uttak antenne
UZ | Dyse - Spreder
V | Utvendig
VA
VB | Bærelag
VC
VD | Dekke
VE
VF
VG | Gress
VH
VI
VJ
VK | Kantstein heller
VL | Masse
VM | Mekanisk beskyttelse
VN
VO
VP | Planterbuskertrær
VQ
VR
VS | Skilt
VT
VU
VV
VW
VX
VY
VZ
X | El. Produkter
XA
XB
XC | Kondensator
XD | Komp. for binærlogikk
XE
XF | Komponenter for vern
XG | Komponenter for krafttilførsel
XH | Komponenter for signalering
XI | Potensiometer
XJ
XK | Releer - Kontaktorer
XL | Induktiv komponenter
XM | Motor
XN | Integrerte kretser
XO | Urbryter - Timer
XP | Komponenter for måling og prøving
XQ | Effektbryter
XR | Motstand
XS | Bryter / Vender
XT | Transformator
XU
XV | Halvlederkomponenter og elektronrør
XW
XX | Rekkeklemmer - Samlesignal
XY
XZ | Terminering og tilpasning
Y | Spesielt
YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YL
YM
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
YZ
Z | Spesielle prosessutstyr for virksomheten.
ZA
ZB
ZC
ZD
ZE
ZF
ZG
ZH
ZI
ZJ
ZK
ZL
ZM
ZN
ZO
ZP
ZQ
ZR
ZS
ZT
ZU
ZV
ZW
ZX
ZY
ZZ