# Oppsummering av utført kravsporing

Generert: 2025-10-28 11:49:13

Nøkkelord brukt i søket: armatur, automatikk, beregninger, brannspjeld, byggherrens krav, dcv, ekspansjonskar, energimåler vann, energimåling, energisentral, fordelerskap, fuktføler, gulvvarme, komponenter, luftinntak, parameter, radiator, regulering, sanitærutstyr, sikkerhetsventiler, sirkulasjonspumpe, teknisk dokumentasjon, trendlogging, underfordeling, undersentral, ventilasjonsaggregat, ventiler

# Søke- og funnstatistikk

Totalt antall dokumenter skannet: 1

Totalt antall unike krav identifisert: 37

## Funn per kategori

Eksakte nøkkelord:

- 'automatikk': 1 treff

- 'luftinntak': 1 treff

- 'radiator': 1 treff

- 'regulering': 1 treff

- 'sirkulasjonspumpe': 1 treff

- 'ventilasjonsaggregat': 1 treff

- 'ventiler': 1 treff

Eksakte synonymer:

- 'gulvvarme': 2 treff

- 'armatur': 1 treff

- 'beregninger': 1 treff

- 'brannspjeld': 1 treff

- 'ekspansjonskar': 1 treff

- 'energisentral': 1 treff

- 'fordelerskap': 1 treff

- 'fuktføler': 1 treff

- 'komponenter': 1 treff

- 'parameter': 1 treff

- 'sanitærutstyr': 1 treff

- 'sikkerhetsventiler': 1 treff

- 'trendlogging': 1 treff

- 'underfordeling': 1 treff

- 'ventiler': 1 treff

Maskinlæresøk (AI):

- 'beregninger': 2 treff

- 'byggherrens krav': 2 treff

- 'automatikk': 1 treff

- 'brannspjeld': 1 treff

- 'dcv': 1 treff

- 'energimåler vann': 1 treff

- 'energimåling': 1 treff

- 'fordelerskap': 1 treff

- 'gulvvarme': 1 treff

- 'teknisk dokumentasjon': 1 treff

- 'undersentral': 1 treff

- 'ventiler': 1 treff

## Høyest skårende funn

«Det skal derfor leveres og monteres en pumpestasjon med doble pumper inklusive komplett automatikk for tilknytning til byggets SD-anlegg. I forbindelse med at man ønsker et oppsamlingspunkt for eventuell sprinkelutløsning i scenehus skal det leveres en avløpspumpe for montasje i bygningsmessig pumpesump med innvendige mål 600x600x600 mm.»

Referanse: e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 25

Søkeord: automatikk – Skår: 100.0

## Fordeling per fag/gruppe

- byggautomasjon: 5 krav

- elektro: 3 krav

- felles: 4 krav

- rørlegger: 16 krav

- ventilasjon: 3 krav

- Uspesifisert: 6 krav