## Alle funn
Søkeord | Korttekst | Funnet tekst | Kravtype | Treff % | Dokument og side | Valgt løsning | Risiko | Kommentar | Kravverb | # setninger | Lengde | NS-dokument(er) | NS-referanse | NS (valgt) | NS-kvalitet | Forklaring | Topp fag | Gruppe
armatur | Foran hvert sanitærutstyr skal det være avstengningsventiler | Foran hvert sanitærutstyr skal det være avstengningsventiler. All armatur til nytt sanitærutstyr skal medtas. | krav | 97.7% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 21 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457 | NS3457 (s.40): For eksempel heis, ventilasjonsaggregat, kjølemaskin og lignende. [Score: 60.8%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:71.1% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.8%) | rørlegger
automatikk | Det skal derfor leveres og monteres en pumpestasjon med doble pumper inklusive komplett automatikk for tilknytning til b... | Det skal derfor leveres og monteres en pumpestasjon med doble pumper inklusive komplett automatikk for tilknytning til byggets SD-anlegg. I forbindelse med at man ønsker et oppsamlingspunkt for eventuell sprinkelutløsning i scenehus skal det leveres en avløpspumpe for montasje i bygningsmessig pumpesump med innvendige mål 600x600x600 mm. | installasjon | 100% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 25 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:75.4% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.5%) | rørlegger
automatikk | Pumpen må ha en kapasitet på 10 l/s mot 100 k Pa | Pumpen må ha en kapasitet på 10 l/s mot 100 k Pa. Komplett med automatikk for tilknytning til SD-anlegg. | leveranse | 93.9% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 25 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:64.8% ¦ AI:75.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.6%) | rørlegger
energimåling | Alle reguleringsventiler leveres som trykkuavhengige ventiler med integrert energimåling og vannmengderegulering | Alle reguleringsventiler leveres som trykkuavhengige ventiler med integrert energimåling og vannmengderegulering. | leveranse | 94% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 56 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:65.0% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.5%) | rørlegger
fordelerskap | - Det skal monteres vannstoppeventiler i fordelerskap i rom som ikke har sluk | - Det skal monteres vannstoppeventiler i fordelerskap i rom som ikke har sluk. | krav | 97.2% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 19 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:70.3% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.7%) | rørlegger
fordelerskap | Fordelerskap for tappevann skal plasseres innfelt i vegg | Fordelerskap for tappevann skal plasseres innfelt i vegg. | krav | 92.4% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 21 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:62.3% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.5%) | rørlegger
fuktføler | Installasjoner i våtrom uten sluk skal ha fuktføler med automatisk avstenging | Installasjoner i våtrom uten sluk skal ha fuktføler med automatisk avstenging. | krav | 95.9% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 21 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:68.2% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.6%) | rørlegger
gulvvarme | Det skal leveres vannbåren gulvvarme i enkelte rom og soner | Det skal leveres vannbåren gulvvarme i enkelte rom og soner. | leveranse | 97.2% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 32 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457, NS6450 | NS3457 (s.3): Varme-, ventilasjons- og sanitærinstallasjoner (VVS-installasjoner) [Score: 69.9%] NS3457 (s.12): 7 Varme-, ventilasjons- og sanitærinstallasjoner (VVS-installasjoner) [Score: 69.5%] NS6450 (s.14): Klimaanlegg 12 Omfatter anlegg som regulerer temperatur, ventilasjon og luftfuktighet [Score: 65.4%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:70.4% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.6%) | rørlegger
gulvvarme | For gulvvarme benyttes PEX rør med diffusjonssperre | For gulvvarme benyttes PEX rør med diffusjonssperre. | krav | 92.8% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 28 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:62.9% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.7%) | rørlegger
radiator | Disse radiatorene leveres også med manuell vrider med skive, returventil og koblinger mot radiator i polert messing | Disse radiatorene leveres også med manuell vrider med skive, returventil og koblinger mot radiator i polert messing. | leveranse | 100% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 32 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457 | NS3457 (s.13): Retur (Til radiatorkurs nord) [Score: 69.8%] NS3457 (s.11): Dette gjelder for eksempel tillufts- og fraluftsventiler, stikkontakter og lysarmaturer. [Score: 62.9%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:74.9% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.7%) | rørlegger
regulering | Det skal ikke benyttes utenpåliggende følere | Det skal ikke benyttes utenpåliggende følere. Komplette shuntgrupper og reguleringsventiler for regulering av vannmengder i varmeanlegget. | krav | 100% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 30 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457, NS6450 | NS6450 (s.14): Klimaanlegg 12 Omfatter anlegg som regulerer temperatur, ventilasjon og luftfuktighet [Score: 62.7%] NS3457 (s.3): Varme-, ventilasjons- og sanitærinstallasjoner (VVS-installasjoner) [Score: 61.1%] NS3457 (s.12): 7 Varme-, ventilasjons- og sanitærinstallasjoner (VVS-installasjoner) [Score: 60.8%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:76.5% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | Uspesifisert (0.3%) | rørlegger
sanitærutstyr | Det skal i hovedsak benyttes standard sanitærutstyr i hvitt porselen av anerkjent fabrikat, men med noen unntak som besk... | Det skal i hovedsak benyttes standard sanitærutstyr i hvitt porselen av anerkjent fabrikat, men med noen unntak som beskrevet under. | krav | 95.3% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 23 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457 | NS3457 (s.12): Servanter, blandebatterier, toaletter og andre sanitærkomponenter hvor merking ikke er kritisk. [Score: 71.1%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:67.2% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.5%) | rørlegger
sikkerhetsventiler | Sikkerhetsventiler skal leveres med avløp som føres til sluk | Sikkerhetsventiler skal leveres med avløp som føres til sluk. | leveranse | 98.8% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 31 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457 | NS3457 (s.11): Dette gjelder for eksempel tillufts- og fraluftsventiler, stikkontakter og lysarmaturer. [Score: 62.4%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:72.9% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.7%) | rørlegger
sirkulasjonspumpe | Det skal legges varmtvann sirkulasjonsledninger med egen sirkulasjonspumpe som skal dekke alle tappesteder som har varmt... | Det skal legges varmtvann sirkulasjonsledninger med egen sirkulasjonspumpe som skal dekke alle tappesteder som har varmt tappevann. | krav | 100% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 21 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:79.7% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.6%) | rørlegger
underfordeling | Fram til nye radiatorer i publikumsgarderober føres det vertikale rørstammer opp gjennom bygningen | Fram til nye radiatorer i publikumsgarderober føres det vertikale rørstammer opp gjennom bygningen. I vestibylen skal radiatortilknytningen foretas som underfordeling fra underetasjen. | krav | 96.2% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 27 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457 | NS3457 (s.13): Retur (Til radiatorkurs nord) [Score: 64.1%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:68.7% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.4%) | rørlegger
undersentral | Det skal bygges opp en ny undersentral med nye rør, innreguleringsventiler, avstengningsventiler, pumper, shuntventiler,... | Det skal bygges opp en ny undersentral med nye rør, innreguleringsventiler, avstengningsventiler, pumper, shuntventiler, lufteventiler, vakuumutskiller, vannbehandlings/renseanlegg, avtapningsventiler osv. | krav | 93.5% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 26 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457 | NS3457 (s.11): Dette gjelder for eksempel tillufts- og fraluftsventiler, stikkontakter og lysarmaturer. [Score: 60.0%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:64.1% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.8%) | rørlegger
beregninger | 30 | 30.16 Dimensjonering og beregninger. Det skal utføres følgende beregninger som fremlegges tiltakshaver. | krav | 95.9% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 16 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS6450, NS8415, NS8417 | NS8415 (s.25): 23 Målinger og påvisninger som er nødvendige for å beregne avdrag og fakturagrunnlag for øvrig, skal... [Score: 67.3%] NS8415 (s.16): 19.4 Fastmerker for utmåling, byggelinje [Score: 65.9%] NS8417 (s.4): 17 18.4 Fastmerker for utmåling, byggelinje [Score: 65.3%] NS8417 (s.20): 18.4 Fastmerker for utmåling, byggelinje [Score: 63.6%] NS6450 (s.9): — Faser i byggeprosesser 4.2 Prosjekteringsfasen ¦ [Score: 61.0%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:68.2% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | felles (0.7%) | felles
beregninger | Det skal utføres følgende beregninger som fremlegges tiltakshaver | Det skal utføres følgende beregninger som fremlegges tiltakshaver. Effektberegninger. | krav | 94.2% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 17 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457, NS3935, NS6450, NS8417 | NS3457 (s.22): Inntaksbryter Inntaksbryter skal merkes med referanse til den fordelingen den er plassert i og forsy... [Score: 67.9%] NS6450 (s.9): lapet av fasen skal det ogsa utarbeides en kravspesifikasjon med testkriterier som leverandarer skal... [Score: 66.9%] NS3935 (s.9): Detaljer som gjelder ytelser i disse fasene er beskrevet i denne. [Score: 66.2%] NS3935 (s.8): 3.9 integrerte funksjonsbeskrivelser beskrivelse av hvordan to eller flere ulike systemer skal funge... [Score: 63.9%] NS8417 (s.20): Han skal påse at fastmerker for høydemålinger, byggelinjer, nabogrense o.l. samt alle nødvendige utm... [Score: 63.3%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:65.3% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | felles (0.7%) | felles
beregninger | Varmebehovsberegninger | Varmebehovsberegninger. Luftmengdeberegninger. beregninger og simuleringer. Lydberegninger. | krav | 93.5% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 17 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS6450 | NS6450 (s.14): Proveperioden skal inkludere arsvariasjoner i utetemperatur automasjon og styring (BACS)?, og teknis... [Score: 64.6%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:64.2% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | felles (0.7%) | felles
byggherrens krav | Den har som overordnet mål å gjøre byggherrens driftspersonell kjent med systemets oppbygging, funksjoner og virkemåter ... | Den har som overordnet mål å gjøre byggherrens driftspersonell kjent med systemets oppbygging, funksjoner og virkemåter slik at driftsorganisasjonen kan beherske sitt anlegg ved overtakelse. | krav | 83.4% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 11 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3935, NS6450, NS8415 | NS6450 (s.8): Fullskalatesten involverer brukere og driftspersonell, og avdekker om driftspersonellets og brukerne... [Score: 77.3%] NS3935 (s.11): 5.1 Hovedoppgave for ITB-ansvarlig ITB-ansvarlig skal sikre at alle aktorer i byggeprosjektet er inf... [Score: 69.3%] NS6450 (s.12): Byggherren skal drifte de tekniske bygningsinstallasjonene i provedriftsfasen. [Score: 67.8%] NS3935 (s.4): 3) Det forutsettes at prosjekterende utarbeider en helhetlig teknisk lpsning med ytelsesbeskrivelse... [Score: 67.6%] NS8415 (s.6): Denne standarden er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor en part (underentreprenøren) påtar s... [Score: 66.8%] |  |  | KW:81.5% ¦ SEM:64.3% ¦ AI:60.0% ¦ FOKUS:0.0 | felles (0.7%) | felles
byggherrens krav | FDV-dokumentasjonen skal lastes opp elektronisk i byggherrens FDV system | FDV-dokumentasjonen skal lastes opp elektronisk i byggherrens FDV system. | dokumentasjon | 83.4% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 14 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS8417 | NS8417 (s.34): 36.3 Levering av FDV-dokumentasjon [Score: 67.7%] NS8417 (s.6): 32 36.3 Levering av FDV-dokumentasjon [Score: 67.5%] |  |  | KW:81.5% ¦ SEM:64.3% ¦ AI:55.0% ¦ FOKUS:0.0 | felles (0.8%) | felles
brannspjeld | Spjeldene skal kunne styres fra brannsentral | Spjeldene skal kunne styres fra brannsentral. Som Opsjon skal det tilbys brann- og røykgasspjeld som lukker ved varmepåkjenning (kjemiske brannspjeld foretrekkes). | leveranse | 98.4% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 45 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457 | NS3457 (s.36): Strømtilførsel til brannalarmsentralen — [Score: 69.0%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:72.3% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | ventilasjon (0.4%) | ventilasjon
brannspjeld | I tråd med brannteknisk tilstandsrapport ble det registrert ventilasjonskanaler uten brannspjeld ved gjennomføring i bra... | I tråd med brannteknisk tilstandsrapport ble det registrert ventilasjonskanaler uten brannspjeld ved gjennomføring i branncellebegrensende bygningsdeler – dette må utbedres. | krav | 92.6% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 43 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457 | NS3457 (s.18): Ventilasjonskanaler skal merkes i henhold til eksemplet som er vist i Figur 14. [Score: 65.2%] NS3457 (s.36): Strømtilførsel til brannalarmsentralen — [Score: 64.1%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:62.6% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | ventilasjon (0.7%) | ventilasjon
luftinntak | Eksisterende luftinntak og luftavkast benyttes som de er | Eksisterende luftinntak og luftavkast benyttes som de er. | krav | 100% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 45 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457, NS6450 | NS6450 (s.14): Klimaanlegg 12 Omfatter anlegg som regulerer temperatur, ventilasjon og luftfuktighet [Score: 68.9%] NS3457 (s.11): Dette gjelder for eksempel tillufts- og fraluftsventiler, stikkontakter og lysarmaturer. [Score: 67.5%] NS3457 (s.40): For eksempel heis, ventilasjonsaggregat, kjølemaskin og lignende. [Score: 61.5%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:83.2% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | ventilasjon (0.5%) | ventilasjon
ventilasjonsaggregat | Både ventilasjonsaggregat og sonene skal trykkstyres | Både ventilasjonsaggregat og sonene skal trykkstyres. | krav | 100% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 40 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457, NS6450 | NS3457 (s.40): For eksempel heis, ventilasjonsaggregat, kjølemaskin og lignende. [Score: 70.6%] NS3457 (s.40): EKSEMPEL Enhetsaggregat for ventilasjon, automatikkfordeling for typisk VVS, som er satt sammen av f... [Score: 69.1%] NS6450 (s.14): Klimaanlegg 12 Omfatter anlegg som regulerer temperatur, ventilasjon og luftfuktighet [Score: 63.2%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:79.7% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | ventilasjon (0.6%) | ventilasjon
ventiler | Dette skal være passive ventiler som monteres for å oppnå tilstrekkelig brannteknisk skille mellom etasjene | Dette skal være passive ventiler som monteres for å oppnå tilstrekkelig brannteknisk skille mellom etasjene. | krav | 93.4% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 45 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:63.9% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | ventilasjon (0.6%) | ventilasjon
dcv | Optimatoren skal benyttes til å programmere/ endre reguleringsparametere, samt for å avlese innstilte verdier og logging... (konsolidert x2) | Optimatoren skal benyttes til å programmere/ endre reguleringsparametere, samt for å avlese innstilte verdier og logging av DCV systemets verdier. CO2 /tilstedeværelse). | miljø/energi | 94.3% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 42 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:65.6% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | byggautomasjon (0.6%) | byggautomasjon
energisentral | I varmekursene i energisentral og foran hvert batteri skal det også sveises inn nødvendig antall følerlommer for reguler... | I varmekursene i energisentral og foran hvert batteri skal det også sveises inn nødvendig antall følerlommer for regulering og overvåking av anlegget. | krav | 97.4% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 30 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457, NS3935, NS6450 | NS6450 (s.14): Kontroll av at energibruk er i henhold til energiberegninger og energisertifisering [Score: 69.5%] NS3457 (s.39): 9.2.1 Generelt Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner som kjøleanlegg, varmeanlegg, vent... [Score: 67.8%] NS3457 (s.24): Forsynt fra både hovedtavle og batterier [Score: 65.3%] NS6450 (s.14): Energiproduksjon 12 Skal inkludere arsvariasjoner i utetemperatur [Score: 63.7%] NS3935 (s.11): Eventuelle energimdl og miljgsertifiseringskrav [Score: 62.4%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:70.6% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | Uspesifisert (0.4%) | byggautomasjon
parameter | Til hver alarm skal en unik alarmtekst kunne defineres, som i klartekst forklarer alarm-situasjonen, hva som utløste ala... | Til hver alarm skal en unik alarmtekst kunne defineres, som i klartekst forklarer alarm-situasjonen, hva som utløste alarmen, aktuelle parameter som måleverdi og settpunkt og hvilke tiltak som bør iverksettes. | krav | 96.9% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 54 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS6450 | NS6450 (s.13): at leverandgren i idriftsettingsfasen giennomgar alarmloggen fra bygningsautomatiseringssystemet for... [Score: 64.8%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:69.9% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | byggautomasjon (0.8%) | byggautomasjon
ventiler | - Reguleringsventil for varmebatteri leveres som trykkuavhengige ventiler med integrert energimåling | - Reguleringsventil for varmebatteri leveres som trykkuavhengige ventiler med integrert energimåling. | leveranse | 100% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 59 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457 | NS3457 (s.24): Forsynt fra både hovedtavle og batterier [Score: 62.9%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:77.2% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.5%) | byggautomasjon
ekspansjonskar | Ved ekspansjonskar skal det monteres sikkerhetsventiler med kapasitet og trykknivå tilpasset varmeanleggets behov | Ved ekspansjonskar skal det monteres sikkerhetsventiler med kapasitet og trykknivå tilpasset varmeanleggets behov. | krav | 95.2% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 30 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:67.0% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.5%) | Uspesifisert
gulvvarme | Effektbehovet til radiatorer, gulvvarme og strålevarmetak er foreløpig beregnet til ca | Effektbehovet til radiatorer, gulvvarme og strålevarmetak er foreløpig beregnet til ca. | krav | 95.1% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 27 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457, NS6450 | NS3457 (s.17): 2021 11 Følere, termostater, aggregatdeler og lignende ++08=3200.010.04-RTB004 TEMPERATURGIVER [Score: 60.6%] NS6450 (s.14): Energiproduksjon 12 Skal inkludere arsvariasjoner i utetemperatur [Score: 60.5%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:66.8% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | felles (0.5%) | Uspesifisert
teknisk dokumentasjon | Dokumentasjon på FG-sertifisering skal leveres med tilbudet | Dokumentasjon på FG-sertifisering skal leveres med tilbudet. | leveranse | 79.3% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 35 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:76.5% ¦ SEM:62.1% ¦ AI:55.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.5%) | Uspesifisert
trendlogging | Trendlogging innebærer innsamling og lagring av informasjon som tekniske data, status og måleverdier, for en tidsperiode... | Trendlogging innebærer innsamling og lagring av informasjon som tekniske data, status og måleverdier, for en tidsperiode, kontinuerlig eller COV. | krav | 97.3% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 54 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:70.5% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | byggautomasjon (0.5%) | Uspesifisert
ventiler | - Fjerde varmekurs er gulvvarmekursen som ved DUTBergen vil bli på ca | - Fjerde varmekurs er gulvvarmekursen som ved DUTBergen vil bli på ca. Alle nødvendige ventiler og andre nødvendige komponenter, instrumentering mm. som inngår i et komplett system er ikke vist. | leveranse | 96.8% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 27 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457, NS6450 | NS3457 (s.17): 2021 11 Følere, termostater, aggregatdeler og lignende ++08=3200.010.04-RTB004 TEMPERATURGIVER [Score: 64.6%] NS6450 (s.14): innenders Skal inkludere arsvariasjoner i utetemperatur [Score: 64.1%] NS6450 (s.14): Energiproduksjon 12 Skal inkludere arsvariasjoner i utetemperatur [Score: 61.4%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:69.7% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | felles (0.6%) | Uspesifisert
energimåler vann | Energimåler skal ha overføring til energioppfølgingssystemet (EOS) | Energimåler skal ha overføring til energioppfølgingssystemet (EOS). | miljø/energi | 92.9% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 5 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457, NS3935, NS6450 | NS6450 (s.14): Kontroll av at energibruk er i henhold til energiberegninger og energisertifisering [Score: 66.3%] NS3935 (s.11): Eventuelle energimdl og miljgsertifiseringskrav [Score: 66.0%] NS6450 (s.14): Energiproduksjon 12 Skal inkludere arsvariasjoner i utetemperatur [Score: 63.5%] NS3457 (s.19): Elektro (elkraft og EKOM) [Score: 62.1%] |  |  | KW:81.5% ¦ SEM:80.2% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | elektro (0.4%) | elektro
komponenter | 30 | 30.3.10 Merking av komponenter og utstyr som skal ha elektrisk kabeltilkobling. | krav | 95% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 6 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457, NS3935 | NS3457 (s.24): Eksempel på merking av effektbryter med retningsangivelse fra 8.16 Elektrisk underfordeling, UPS, tr... [Score: 71.0%] NS3457 (s.24): Elektrisk underfordeling, UPS, transformator og koblingsstykke (for hovedkurser) og lignende skal me... [Score: 69.4%] NS3935 (s.7): 3935:2019 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner [Score: 61.0%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:66.6% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | felles (0.6%) | elektro

## byggautomasjon
Søkeord | Korttekst | Funnet tekst | Kravtype | Treff % | Dokument og side | Valgt løsning | Risiko | Kommentar | Kravverb | # setninger | Lengde | NS-dokument(er) | NS-referanse | NS (valgt) | NS-kvalitet | Forklaring | Topp fag | Gruppe
dcv | Optimatoren skal benyttes til å programmere/ endre reguleringsparametere, samt for å avlese innstilte verdier og logging... (konsolidert x2) | Optimatoren skal benyttes til å programmere/ endre reguleringsparametere, samt for å avlese innstilte verdier og logging av DCV systemets verdier. CO2 /tilstedeværelse). | miljø/energi | 94.3% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 42 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:65.6% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | byggautomasjon (0.6%) | byggautomasjon
energisentral | I varmekursene i energisentral og foran hvert batteri skal det også sveises inn nødvendig antall følerlommer for reguler... | I varmekursene i energisentral og foran hvert batteri skal det også sveises inn nødvendig antall følerlommer for regulering og overvåking av anlegget. | krav | 97.4% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 30 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457, NS3935, NS6450 | NS6450 (s.14): Kontroll av at energibruk er i henhold til energiberegninger og energisertifisering [Score: 69.5%] NS3457 (s.39): 9.2.1 Generelt Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner som kjøleanlegg, varmeanlegg, vent... [Score: 67.8%] NS3457 (s.24): Forsynt fra både hovedtavle og batterier [Score: 65.3%] NS6450 (s.14): Energiproduksjon 12 Skal inkludere arsvariasjoner i utetemperatur [Score: 63.7%] NS3935 (s.11): Eventuelle energimdl og miljgsertifiseringskrav [Score: 62.4%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:70.6% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | Uspesifisert (0.4%) | byggautomasjon
parameter | Til hver alarm skal en unik alarmtekst kunne defineres, som i klartekst forklarer alarm-situasjonen, hva som utløste ala... | Til hver alarm skal en unik alarmtekst kunne defineres, som i klartekst forklarer alarm-situasjonen, hva som utløste alarmen, aktuelle parameter som måleverdi og settpunkt og hvilke tiltak som bør iverksettes. | krav | 96.9% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 54 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS6450 | NS6450 (s.13): at leverandgren i idriftsettingsfasen giennomgar alarmloggen fra bygningsautomatiseringssystemet for... [Score: 64.8%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:69.9% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | byggautomasjon (0.8%) | byggautomasjon
ventiler | - Reguleringsventil for varmebatteri leveres som trykkuavhengige ventiler med integrert energimåling | - Reguleringsventil for varmebatteri leveres som trykkuavhengige ventiler med integrert energimåling. | leveranse | 100% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 59 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457 | NS3457 (s.24): Forsynt fra både hovedtavle og batterier [Score: 62.9%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:77.2% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.5%) | byggautomasjon

## elektro
Søkeord | Korttekst | Funnet tekst | Kravtype | Treff % | Dokument og side | Valgt løsning | Risiko | Kommentar | Kravverb | # setninger | Lengde | NS-dokument(er) | NS-referanse | NS (valgt) | NS-kvalitet | Forklaring | Topp fag | Gruppe
energimåler vann | Energimåler skal ha overføring til energioppfølgingssystemet (EOS) | Energimåler skal ha overføring til energioppfølgingssystemet (EOS). | miljø/energi | 92.9% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 5 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457, NS3935, NS6450 | NS6450 (s.14): Kontroll av at energibruk er i henhold til energiberegninger og energisertifisering [Score: 66.3%] NS3935 (s.11): Eventuelle energimdl og miljgsertifiseringskrav [Score: 66.0%] NS6450 (s.14): Energiproduksjon 12 Skal inkludere arsvariasjoner i utetemperatur [Score: 63.5%] NS3457 (s.19): Elektro (elkraft og EKOM) [Score: 62.1%] |  |  | KW:81.5% ¦ SEM:80.2% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | elektro (0.4%) | elektro
komponenter | 30 | 30.3.10 Merking av komponenter og utstyr som skal ha elektrisk kabeltilkobling. | krav | 95% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 6 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457, NS3935 | NS3457 (s.24): Eksempel på merking av effektbryter med retningsangivelse fra 8.16 Elektrisk underfordeling, UPS, tr... [Score: 71.0%] NS3457 (s.24): Elektrisk underfordeling, UPS, transformator og koblingsstykke (for hovedkurser) og lignende skal me... [Score: 69.4%] NS3935 (s.7): 3935:2019 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner [Score: 61.0%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:66.6% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | felles (0.6%) | elektro

## felles
Søkeord | Korttekst | Funnet tekst | Kravtype | Treff % | Dokument og side | Valgt løsning | Risiko | Kommentar | Kravverb | # setninger | Lengde | NS-dokument(er) | NS-referanse | NS (valgt) | NS-kvalitet | Forklaring | Topp fag | Gruppe
beregninger | 30 | 30.16 Dimensjonering og beregninger. Det skal utføres følgende beregninger som fremlegges tiltakshaver. | krav | 95.9% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 16 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS6450, NS8415, NS8417 | NS8415 (s.25): 23 Målinger og påvisninger som er nødvendige for å beregne avdrag og fakturagrunnlag for øvrig, skal... [Score: 67.3%] NS8415 (s.16): 19.4 Fastmerker for utmåling, byggelinje [Score: 65.9%] NS8417 (s.4): 17 18.4 Fastmerker for utmåling, byggelinje [Score: 65.3%] NS8417 (s.20): 18.4 Fastmerker for utmåling, byggelinje [Score: 63.6%] NS6450 (s.9): — Faser i byggeprosesser 4.2 Prosjekteringsfasen ¦ [Score: 61.0%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:68.2% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | felles (0.7%) | felles
beregninger | Det skal utføres følgende beregninger som fremlegges tiltakshaver | Det skal utføres følgende beregninger som fremlegges tiltakshaver. Effektberegninger. | krav | 94.2% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 17 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457, NS3935, NS6450, NS8417 | NS3457 (s.22): Inntaksbryter Inntaksbryter skal merkes med referanse til den fordelingen den er plassert i og forsy... [Score: 67.9%] NS6450 (s.9): lapet av fasen skal det ogsa utarbeides en kravspesifikasjon med testkriterier som leverandarer skal... [Score: 66.9%] NS3935 (s.9): Detaljer som gjelder ytelser i disse fasene er beskrevet i denne. [Score: 66.2%] NS3935 (s.8): 3.9 integrerte funksjonsbeskrivelser beskrivelse av hvordan to eller flere ulike systemer skal funge... [Score: 63.9%] NS8417 (s.20): Han skal påse at fastmerker for høydemålinger, byggelinjer, nabogrense o.l. samt alle nødvendige utm... [Score: 63.3%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:65.3% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | felles (0.7%) | felles
beregninger | Varmebehovsberegninger | Varmebehovsberegninger. Luftmengdeberegninger. beregninger og simuleringer. Lydberegninger. | krav | 93.5% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 17 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS6450 | NS6450 (s.14): Proveperioden skal inkludere arsvariasjoner i utetemperatur automasjon og styring (BACS)?, og teknis... [Score: 64.6%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:64.2% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | felles (0.7%) | felles
byggherrens krav | Den har som overordnet mål å gjøre byggherrens driftspersonell kjent med systemets oppbygging, funksjoner og virkemåter ... | Den har som overordnet mål å gjøre byggherrens driftspersonell kjent med systemets oppbygging, funksjoner og virkemåter slik at driftsorganisasjonen kan beherske sitt anlegg ved overtakelse. | krav | 83.4% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 11 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3935, NS6450, NS8415 | NS6450 (s.8): Fullskalatesten involverer brukere og driftspersonell, og avdekker om driftspersonellets og brukerne... [Score: 77.3%] NS3935 (s.11): 5.1 Hovedoppgave for ITB-ansvarlig ITB-ansvarlig skal sikre at alle aktorer i byggeprosjektet er inf... [Score: 69.3%] NS6450 (s.12): Byggherren skal drifte de tekniske bygningsinstallasjonene i provedriftsfasen. [Score: 67.8%] NS3935 (s.4): 3) Det forutsettes at prosjekterende utarbeider en helhetlig teknisk lpsning med ytelsesbeskrivelse... [Score: 67.6%] NS8415 (s.6): Denne standarden er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor en part (underentreprenøren) påtar s... [Score: 66.8%] |  |  | KW:81.5% ¦ SEM:64.3% ¦ AI:60.0% ¦ FOKUS:0.0 | felles (0.7%) | felles
byggherrens krav | FDV-dokumentasjonen skal lastes opp elektronisk i byggherrens FDV system | FDV-dokumentasjonen skal lastes opp elektronisk i byggherrens FDV system. | dokumentasjon | 83.4% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 14 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS8417 | NS8417 (s.34): 36.3 Levering av FDV-dokumentasjon [Score: 67.7%] NS8417 (s.6): 32 36.3 Levering av FDV-dokumentasjon [Score: 67.5%] |  |  | KW:81.5% ¦ SEM:64.3% ¦ AI:55.0% ¦ FOKUS:0.0 | felles (0.8%) | felles

## rørlegger
Søkeord | Korttekst | Funnet tekst | Kravtype | Treff % | Dokument og side | Valgt løsning | Risiko | Kommentar | Kravverb | # setninger | Lengde | NS-dokument(er) | NS-referanse | NS (valgt) | NS-kvalitet | Forklaring | Topp fag | Gruppe
armatur | Foran hvert sanitærutstyr skal det være avstengningsventiler | Foran hvert sanitærutstyr skal det være avstengningsventiler. All armatur til nytt sanitærutstyr skal medtas. | krav | 97.7% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 21 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457 | NS3457 (s.40): For eksempel heis, ventilasjonsaggregat, kjølemaskin og lignende. [Score: 60.8%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:71.1% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.8%) | rørlegger
automatikk | Det skal derfor leveres og monteres en pumpestasjon med doble pumper inklusive komplett automatikk for tilknytning til b... | Det skal derfor leveres og monteres en pumpestasjon med doble pumper inklusive komplett automatikk for tilknytning til byggets SD-anlegg. I forbindelse med at man ønsker et oppsamlingspunkt for eventuell sprinkelutløsning i scenehus skal det leveres en avløpspumpe for montasje i bygningsmessig pumpesump med innvendige mål 600x600x600 mm. | installasjon | 100% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 25 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:75.4% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.5%) | rørlegger
automatikk | Pumpen må ha en kapasitet på 10 l/s mot 100 k Pa | Pumpen må ha en kapasitet på 10 l/s mot 100 k Pa. Komplett med automatikk for tilknytning til SD-anlegg. | leveranse | 93.9% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 25 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:64.8% ¦ AI:75.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.6%) | rørlegger
energimåling | Alle reguleringsventiler leveres som trykkuavhengige ventiler med integrert energimåling og vannmengderegulering | Alle reguleringsventiler leveres som trykkuavhengige ventiler med integrert energimåling og vannmengderegulering. | leveranse | 94% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 56 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:65.0% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.5%) | rørlegger
fordelerskap | - Det skal monteres vannstoppeventiler i fordelerskap i rom som ikke har sluk | - Det skal monteres vannstoppeventiler i fordelerskap i rom som ikke har sluk. | krav | 97.2% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 19 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:70.3% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.7%) | rørlegger
fordelerskap | Fordelerskap for tappevann skal plasseres innfelt i vegg | Fordelerskap for tappevann skal plasseres innfelt i vegg. | krav | 92.4% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 21 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:62.3% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.5%) | rørlegger
fuktføler | Installasjoner i våtrom uten sluk skal ha fuktføler med automatisk avstenging | Installasjoner i våtrom uten sluk skal ha fuktføler med automatisk avstenging. | krav | 95.9% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 21 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:68.2% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.6%) | rørlegger
gulvvarme | Det skal leveres vannbåren gulvvarme i enkelte rom og soner | Det skal leveres vannbåren gulvvarme i enkelte rom og soner. | leveranse | 97.2% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 32 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457, NS6450 | NS3457 (s.3): Varme-, ventilasjons- og sanitærinstallasjoner (VVS-installasjoner) [Score: 69.9%] NS3457 (s.12): 7 Varme-, ventilasjons- og sanitærinstallasjoner (VVS-installasjoner) [Score: 69.5%] NS6450 (s.14): Klimaanlegg 12 Omfatter anlegg som regulerer temperatur, ventilasjon og luftfuktighet [Score: 65.4%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:70.4% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.6%) | rørlegger
gulvvarme | For gulvvarme benyttes PEX rør med diffusjonssperre | For gulvvarme benyttes PEX rør med diffusjonssperre. | krav | 92.8% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 28 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:62.9% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.7%) | rørlegger
radiator | Disse radiatorene leveres også med manuell vrider med skive, returventil og koblinger mot radiator i polert messing | Disse radiatorene leveres også med manuell vrider med skive, returventil og koblinger mot radiator i polert messing. | leveranse | 100% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 32 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457 | NS3457 (s.13): Retur (Til radiatorkurs nord) [Score: 69.8%] NS3457 (s.11): Dette gjelder for eksempel tillufts- og fraluftsventiler, stikkontakter og lysarmaturer. [Score: 62.9%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:74.9% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.7%) | rørlegger
regulering | Det skal ikke benyttes utenpåliggende følere | Det skal ikke benyttes utenpåliggende følere. Komplette shuntgrupper og reguleringsventiler for regulering av vannmengder i varmeanlegget. | krav | 100% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 30 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457, NS6450 | NS6450 (s.14): Klimaanlegg 12 Omfatter anlegg som regulerer temperatur, ventilasjon og luftfuktighet [Score: 62.7%] NS3457 (s.3): Varme-, ventilasjons- og sanitærinstallasjoner (VVS-installasjoner) [Score: 61.1%] NS3457 (s.12): 7 Varme-, ventilasjons- og sanitærinstallasjoner (VVS-installasjoner) [Score: 60.8%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:76.5% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | Uspesifisert (0.3%) | rørlegger
sanitærutstyr | Det skal i hovedsak benyttes standard sanitærutstyr i hvitt porselen av anerkjent fabrikat, men med noen unntak som besk... | Det skal i hovedsak benyttes standard sanitærutstyr i hvitt porselen av anerkjent fabrikat, men med noen unntak som beskrevet under. | krav | 95.3% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 23 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457 | NS3457 (s.12): Servanter, blandebatterier, toaletter og andre sanitærkomponenter hvor merking ikke er kritisk. [Score: 71.1%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:67.2% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.5%) | rørlegger
sikkerhetsventiler | Sikkerhetsventiler skal leveres med avløp som føres til sluk | Sikkerhetsventiler skal leveres med avløp som føres til sluk. | leveranse | 98.8% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 31 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457 | NS3457 (s.11): Dette gjelder for eksempel tillufts- og fraluftsventiler, stikkontakter og lysarmaturer. [Score: 62.4%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:72.9% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.7%) | rørlegger
sirkulasjonspumpe | Det skal legges varmtvann sirkulasjonsledninger med egen sirkulasjonspumpe som skal dekke alle tappesteder som har varmt... | Det skal legges varmtvann sirkulasjonsledninger med egen sirkulasjonspumpe som skal dekke alle tappesteder som har varmt tappevann. | krav | 100% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 21 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:79.7% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.6%) | rørlegger
underfordeling | Fram til nye radiatorer i publikumsgarderober føres det vertikale rørstammer opp gjennom bygningen | Fram til nye radiatorer i publikumsgarderober føres det vertikale rørstammer opp gjennom bygningen. I vestibylen skal radiatortilknytningen foretas som underfordeling fra underetasjen. | krav | 96.2% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 27 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457 | NS3457 (s.13): Retur (Til radiatorkurs nord) [Score: 64.1%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:68.7% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.4%) | rørlegger
undersentral | Det skal bygges opp en ny undersentral med nye rør, innreguleringsventiler, avstengningsventiler, pumper, shuntventiler,... | Det skal bygges opp en ny undersentral med nye rør, innreguleringsventiler, avstengningsventiler, pumper, shuntventiler, lufteventiler, vakuumutskiller, vannbehandlings/renseanlegg, avtapningsventiler osv. | krav | 93.5% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 26 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457 | NS3457 (s.11): Dette gjelder for eksempel tillufts- og fraluftsventiler, stikkontakter og lysarmaturer. [Score: 60.0%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:64.1% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.8%) | rørlegger

## ventilasjon
Søkeord | Korttekst | Funnet tekst | Kravtype | Treff % | Dokument og side | Valgt løsning | Risiko | Kommentar | Kravverb | # setninger | Lengde | NS-dokument(er) | NS-referanse | NS (valgt) | NS-kvalitet | Forklaring | Topp fag | Gruppe
brannspjeld | Spjeldene skal kunne styres fra brannsentral | Spjeldene skal kunne styres fra brannsentral. Som Opsjon skal det tilbys brann- og røykgasspjeld som lukker ved varmepåkjenning (kjemiske brannspjeld foretrekkes). | leveranse | 98.4% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 45 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457 | NS3457 (s.36): Strømtilførsel til brannalarmsentralen — [Score: 69.0%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:72.3% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | ventilasjon (0.4%) | ventilasjon
brannspjeld | I tråd med brannteknisk tilstandsrapport ble det registrert ventilasjonskanaler uten brannspjeld ved gjennomføring i bra... | I tråd med brannteknisk tilstandsrapport ble det registrert ventilasjonskanaler uten brannspjeld ved gjennomføring i branncellebegrensende bygningsdeler – dette må utbedres. | krav | 92.6% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 43 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457 | NS3457 (s.18): Ventilasjonskanaler skal merkes i henhold til eksemplet som er vist i Figur 14. [Score: 65.2%] NS3457 (s.36): Strømtilførsel til brannalarmsentralen — [Score: 64.1%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:62.6% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | ventilasjon (0.7%) | ventilasjon
luftinntak | Eksisterende luftinntak og luftavkast benyttes som de er | Eksisterende luftinntak og luftavkast benyttes som de er. | krav | 100% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 45 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457, NS6450 | NS6450 (s.14): Klimaanlegg 12 Omfatter anlegg som regulerer temperatur, ventilasjon og luftfuktighet [Score: 68.9%] NS3457 (s.11): Dette gjelder for eksempel tillufts- og fraluftsventiler, stikkontakter og lysarmaturer. [Score: 67.5%] NS3457 (s.40): For eksempel heis, ventilasjonsaggregat, kjølemaskin og lignende. [Score: 61.5%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:83.2% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | ventilasjon (0.5%) | ventilasjon
ventilasjonsaggregat | Både ventilasjonsaggregat og sonene skal trykkstyres | Både ventilasjonsaggregat og sonene skal trykkstyres. | krav | 100% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 40 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457, NS6450 | NS3457 (s.40): For eksempel heis, ventilasjonsaggregat, kjølemaskin og lignende. [Score: 70.6%] NS3457 (s.40): EKSEMPEL Enhetsaggregat for ventilasjon, automatikkfordeling for typisk VVS, som er satt sammen av f... [Score: 69.1%] NS6450 (s.14): Klimaanlegg 12 Omfatter anlegg som regulerer temperatur, ventilasjon og luftfuktighet [Score: 63.2%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:79.7% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | ventilasjon (0.6%) | ventilasjon
ventiler | Dette skal være passive ventiler som monteres for å oppnå tilstrekkelig brannteknisk skille mellom etasjene | Dette skal være passive ventiler som monteres for å oppnå tilstrekkelig brannteknisk skille mellom etasjene. | krav | 93.4% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 45 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:63.9% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | ventilasjon (0.6%) | ventilasjon

## Uspesifisert
Søkeord | Korttekst | Funnet tekst | Kravtype | Treff % | Dokument og side | Valgt løsning | Risiko | Kommentar | Kravverb | # setninger | Lengde | NS-dokument(er) | NS-referanse | NS (valgt) | NS-kvalitet | Forklaring | Topp fag | Gruppe
ekspansjonskar | Ved ekspansjonskar skal det monteres sikkerhetsventiler med kapasitet og trykknivå tilpasset varmeanleggets behov | Ved ekspansjonskar skal det monteres sikkerhetsventiler med kapasitet og trykknivå tilpasset varmeanleggets behov. | krav | 95.2% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 30 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:67.0% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.5%) | Uspesifisert
gulvvarme | Effektbehovet til radiatorer, gulvvarme og strålevarmetak er foreløpig beregnet til ca | Effektbehovet til radiatorer, gulvvarme og strålevarmetak er foreløpig beregnet til ca. | krav | 95.1% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 27 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457, NS6450 | NS3457 (s.17): 2021 11 Følere, termostater, aggregatdeler og lignende ++08=3200.010.04-RTB004 TEMPERATURGIVER [Score: 60.6%] NS6450 (s.14): Energiproduksjon 12 Skal inkludere arsvariasjoner i utetemperatur [Score: 60.5%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:66.8% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | felles (0.5%) | Uspesifisert
teknisk dokumentasjon | Dokumentasjon på FG-sertifisering skal leveres med tilbudet | Dokumentasjon på FG-sertifisering skal leveres med tilbudet. | leveranse | 79.3% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 35 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:76.5% ¦ SEM:62.1% ¦ AI:55.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.5%) | Uspesifisert
trendlogging | Trendlogging innebærer innsamling og lagring av informasjon som tekniske data, status og måleverdier, for en tidsperiode... | Trendlogging innebærer innsamling og lagring av informasjon som tekniske data, status og måleverdier, for en tidsperiode, kontinuerlig eller COV. | krav | 97.3% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 54 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  |  | Ingen relevante treff. |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:70.5% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | byggautomasjon (0.5%) | Uspesifisert
ventiler | - Fjerde varmekurs er gulvvarmekursen som ved DUTBergen vil bli på ca | - Fjerde varmekurs er gulvvarmekursen som ved DUTBergen vil bli på ca. Alle nødvendige ventiler og andre nødvendige komponenter, instrumentering mm. som inngår i et komplett system er ikke vist. | leveranse | 96.8% | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 27 | → Beskriv valgt løsning her |  |  | Nei |  |  | NS3457, NS6450 | NS3457 (s.17): 2021 11 Følere, termostater, aggregatdeler og lignende ++08=3200.010.04-RTB004 TEMPERATURGIVER [Score: 64.6%] NS6450 (s.14): innenders Skal inkludere arsvariasjoner i utetemperatur [Score: 64.1%] NS6450 (s.14): Energiproduksjon 12 Skal inkludere arsvariasjoner i utetemperatur [Score: 61.4%] |  |  | KW:100.0% ¦ SEM:69.7% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | felles (0.6%) | Uspesifisert